| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение ________________________ | УТВЕРЖДАЮ Заведующая ДОУ __________________ _____________ 2014г |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

изучения минимума пожарно-технических знаний

(пожарно-технического минимума) для воспитателей

на 2015 – 2017 г.г.

Согласовано

Заместитель  начальника  ОНД

Тяжинского  и  Тисульского  районов

______________Е.Н. Алябьев

п. Тисуль – 2015

Пояснительная записка

По данной программе пожарно-технического минимума обучаются воспитатели дошкольного образовательного учреждения непосредственно в самом образовательном учреждении.

Обучение проводится заведующей ДОУ или лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом заведующей, имеющим соответствующую подготовку (прошедшего обучение и проверку знаний пожарно-технического минимума и имеющего соответствующее удостоверение).

Обучение по программе пожарно-технического минимума проводится с целью доведения до воспитателей дошкольного образовательного учреждения основных требований пожарной безопасности, изучения средств противопожарной защиты, а также знакомства их с обязанностями и действиями при пожаре и эвакуации детей.

Обучение воспитателей пожарно-техническому минимуму проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения.

Для проведения проверки знаний требований пожарной безопасности воспитателей, прошедших обучение пожарно-техническому минимуму, приказом заведующей  создается квалификационная комиссия  в составе не менее трех человек, прошедших обучение и проверку знаний требований пожарной безопасности в установленном порядке (прошедших обучение и проверку знаний в обучающей организации).

Перечень контрольных вопросов для проверки знаний разрабатывается лицом, ответственным за пожарную безопасность дошкольного образовательного учреждения.

Результаты проверки знаний оформляются протоколом заседания комиссии по проверке знаний требований пожарной безопасности.

Учебно-тематический план

| № п.п. | Наименование темы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | теория | практика |
| 1. | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности к дошкольным образовательным учреждениям | 0,5 | 0,5 |  |
| 2. | Требования пожарной безопасности к зданию и помещениям дошкольного образовательного учреждения | 0,5 | 0,5 |  |
| 3. | Требования пожарной безопасности к территории дошкольного образовательного учреждения | 0,5 | 0,5 |  |
| 4. | Противопожарное оборудование и инвентарь. Первичные средства пожаротушения | 1 | 1 |  |
| 5. | Действия работников дошкольного образовательного учреждения при пожаре | 1 | 1 |  |
| 6. | Обучение детей дошкольного возраста противопожарному поведению | 2,5 | 2,5 |  |
| 7. | Практическое занятие | 2 |  | 2 |
| 8. | Зачет | 1 | 1 |  |
| ИТОГО: | 9 | 7 | 2 |

Содержание программы

| ТЕМА № 1 | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности к дошкольным образовательным учреждениям |
| --- | --- |
| Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 64-ФЗ «О пожарной безопасности». Правила противопожарного режима в Российской Федерации утверждённые постановлением правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390. «Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений. ППБ-101-89.» Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации». Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645. Инструкции о мерах пожарной безопасности (локальный нормативный правовой акт дошкольного образовательного учреждения). |
| ТЕМА № 2 | Требования пожарной безопасности к зданию и помещениям образовательного учреждения. |
| Объемно – планировочные и конструктивные решения здания. Обработка (пропитка) огнезащитным составом деревянных конструкций здания. Установка противопожарного режима в образовательном учреждении. Содержание путей эвакуации и эвакуационных выходов. Планы эвакуации. Требования пожарной безопасности к электроустановкам. Требования правил пожарной безопасности к содержанию помещений (детских групп) дошкольного образовательного учреждения. Требования пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий. |
| ТЕМА № 3 | Требования пожарной безопасности к территории дошкольного образовательного учреждения. |
| Содержание территории. Противопожарные разрывы. Требования к содержанию дороги, подъездов и подходов к зданию и водоисточникам. Требования правил пожарной безопасности к содержание игровых площадок детского сада. |
| ТЕМА № 4 | Противопожарное оборудование и инвентарь. Первичные средства пожаротушения. |
| Противопожарные системы и установки (противодымовая защита, средства противопожарного водоснабжения, противопожарные двери). Пожарные щиты (нормы комплектации). Первичные средства пожаротушения(ручные огнетушители, асбестовое полотно, войлок (кошма) и т.д.) . Назначение ручных огнетушителей .Их классификация. Понятие об устройстве и принципе действия углекислотных и порошковых огнетушителей. Правила пользования первичными средствами пожаротушения. |
| ТЕМА № 5 | Действия работников дошкольного образовательного учреждения при пожаре. |
| Доведение до работников содержания плана (схемы) эвакуации людей в случае пожара и системы (установки) оповещения людей при пожаре. Порядок сообщения о пожаре и вызова пожарной охраны. Действия обслуживающего персонала по эвакуации людей, материальных ценностей, тушению возникшего пожара имеющимися средствами пожаротушения и выполнение других работ. Требования инструкция о порядке и последовательности действий персонала по эвакуации детей при пожаре. |
| ТЕМА № 6 | Обучение детей дошкольного возраста пожаробезопасного поведения. |
| Методические рекомендации по обучению детей дошкольного возраста основам правил пожаробезопасного поведения. Дидактический материал по обучению мерам и правилам пожарной безопасности. Наглядные средства обучения (просмотр мультфильмов, диафильмов) по пожарной безопасности. Организация уголка пожарной безопасности. |
| ТЕМА № 7 | Практическое занятие. Практическое занятие по эвакуации детей. Работа с огнетушителями. |
| ЗАЧЕТ. Проверка знаний пожарно-технического минимума. |

Список литературы

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 64-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Постановление  правительства  Российской  Федерации  от  25  апреля 2012 года № 390  «Правила  противопожарного  режима  в  Российской Федерации».

- Приказ Госкомитета СССР по народному образованию от 04.07.1989 г. № 541 «О введении в действие Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89».

- Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645 « Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации».

- Нормы пожарной безопасности:

- НПБ 104-03 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружений»;

- НПБ 101-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»;

- НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации».

- Своды правил  по  пожарной  безопасности

СП 6.13130 2009

СП 3.13130 2009

СП 10.13130 2009

СП 8.13130 2009

СП 2.13130 2009

СП 9.13130 2009

СП 4.13130 2009

СП 7.13130 2009

СП 1.13130 2009

СП 5.13130 2009

- Пожарная  декларация